附件2：

建筑节能和绿色建筑工程项目核查情况表

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 项目名称 设计时间 所在地区 场所用途 所在地区行政区划代码 场所规模 场所投入使用开始时间 使用寿命 主管部门是否对该项目的建筑节能进行监管：是□ 否□； 在监管过程中，是否对违反建筑节能的行为进行查处：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：项目名称与施工许可证一致；所在地区详细至X号；所在地区行政区划代码为前6位；场所用途应与文件一致；场所规模包括占地面积及建筑面积；场所投入使用开始时间为预计交付时间；使用寿命为土地证使用年限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任 单位 | 全称 |  |  |  | 责任单位统一社会信用代码 |  | 注册资本 |  | 法人姓名 |  |  | 法人身份证号 |  | 法人联系电话 |
| 建设 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实地核查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任单位 |  | 序号 |  | 核查内容 |  |  |  |  |  |  | ★加黑项核查内容具体问题 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 1 |  | 建设单位有相应的资质：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 按照有关民用建筑节能的法律、法规和标准，委托工程设计、施工、监理、检测单位从事相关的民用建筑节能活动：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 在施工现场的显著位置公示建筑节能相关信息：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4★ |  | 未要求设计、施工单位违反民用建筑节能强制性标准、绿色建筑标准进行设计、施工：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5★ |  | 未要求施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备、雨水中水利用设施、节水器具、可再生能源应用系统等建筑材料、建筑构配件和设备：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6★ |  | 未采购不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备、雨水中水利用设施、节水器具、可再生能源应用系统等建筑材料、建筑构配件和设备：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7★ |  | 未使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料、设备：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8★ |  | 未对不符合民用建筑节能强制性标准、绿色建筑标准要求的民用建筑项目出具竣工验收合格报告：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 9 |  | 设计单位有相应的资质：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10★ |  | 按照建筑节能强制性标准、绿色建筑标准和可再生能源的利用要求进行设计：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11★ |  | 未使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料、设备：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 施工图设计文件包括建筑节能设计和建筑使用能耗的专项说明，明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 建筑节能设计专篇符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 建筑节能计算表符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 热工计算书符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16★ |  | 执行绿色建筑标准的是否有绿色建筑专篇，达到绿色建筑标准要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图 设计文件 审查单位 |  | 17★ |  | 未对不符合民用建筑节能强制性标准、绿色建筑标准和可再生能源的利用要求的施工图设计文件出具审查合格意见：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 18 |  | 施工单位有相应的资质：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | 建筑节能专项施工方案符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20★ |  | 按照民用建筑节能强制性标准进行施工：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21★ |  | 按要求对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备、雨水中水利用设施、节水器具、可再生能源应用系统等建筑材料、建筑构配件和设备进行查验，节能材料、设备进场检验记录，进场核查记录符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22★ |  | 未使用经查验不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备、雨水中水利用设施、节水器具、可再生能源应用系统等建筑材料、建筑构配件和设备：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23★ |  | 编制绿色建筑施工方案，按照绿色施工规范要求采取节能降耗措施，减少施工废弃物排放：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24★ |  | 未使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料、设备：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 节能材料、设备进场复验报告，见证试验报告符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | 建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 27 |  | 监理单位有相应的资质：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  | 建筑节能专项监理方案及实施细则符合要求：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | 有进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备查验记录：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | 对建筑节能施工情况实施监理记录：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31★ |  | 按照民用建筑节能强制性标准、绿色建筑标准实施监理：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32★ |  | 墙体、屋面的保温工程施工时，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33★ |  | 未对不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备、雨水中水利用设施、节水器具、可再生能源应用系统等建筑材料、建筑构配件和设备，按照符合施工图设计文件要求签字：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能效测评机构 |  | 34★ |  | 未出具虚假建筑能效测评报告：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房地产 开发企业 |  | 35★ |  | 在商品房买卖合同或住宅质量保证书、住宅使用说明书中载明所售商品房的能耗消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，并与实际相符：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查情况汇总 |  |  |  | 共检查 项，其中符合 项、不符合 项； 项检查事项未到相应施工进度，无法检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设单位 |  |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |  | 建筑节能测评单位 |  |
| 对上述发现问题是否有异议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名/联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★加黑项核查内容为否的，应对应序号填写具体问题。 2.若表格空间不足，可另附页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |